# АДМИНИСТРАЦИЯ ПОБЕДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ШЕГАРСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 апреля 2013г.                                                                                                                       № 52

| Об утверждении Программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры «Побединское сельское поселение на 2013-2018годы» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры «Побединское сельское поселение на 2013-2018гг. согласно приложение.

Глава поселения                                                                                      А.Е.  Ермолаев

С.А.Яковлев

42 195

|  | Приложение к Постановлению Главы Побединского сельского поселения от «12» апреля 2013 № 52 |
| --- | --- |

Программа

Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры «Побединское сельское поселение» на 2013-2018 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | - Программа Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Побединского сельского поселения на 2013-2018 годы" |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | -Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», |
| Заказчик Программы | -Администрация Побединского сельского поселения |
| Разработчик Программы (координатор) | -ведущий специалист по обслуживанию и управлению средствами местного бюджета Администрации Побединского сельского поселения, специалист 1 категории по вопросам благоустройства, ЖКХ и экологии Администрации Побединского сельского поселения |
| Цель и задачи Программы | -развитие и модернизация коммунальных систем; -качественное и надежное обеспечение наиболее экономичным образом потребителей коммунальными услугами в соответствии с требованиями действующих норм и стандартов; -рациональное использование водных ресурсов и энергосбережение; -обеспечение надежности работы действующих объектов коммунального хозяйства Побединского сельского поселения. |

| Сроки реализации Программы | -2013-2018 годы. |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | -снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; -повышение качества предоставления коммунальных услуг; - улучшение экологической ситуации; -снижение себестоимости производства, транспортировки услуг |
| Исполнители Программы | -администрация Побединского сельского поселения, руководители организаций коммунального комплекса |
| Финансовое обеспечение Программы, в т.ч. |  |

| Источники финансирования | Финансовые средства, тыс. руб., всего * | в том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. |
| Средства предприятий | 570,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 |
| Средства бюджета Побединского сельского поселения | 250,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 |
| Средства бюджетов других уровней и внебюджетных источников | 232,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 |
| ВСЕГО | 1052,5 | 317,5 | 367,5 | 367,5 |

*С ежегодным уточнением.

ВВЕДЕНИЕ

Целевая программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Побединского сельского поселения на 2013-2018 годы" (далее – Программа) разработана во исполнение требований Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Программа разработана и утверждена с целью развития систем коммунальной инфраструктуры, повышения надежности и эффективности работы систем жилищно-коммунального хозяйства Побединского сельского поселения и включает в себя комплекс мероприятий, повышающих надежность функционирования работы коммунальных систем жизнеобеспечения, качество коммунальных услуг для населения.

В связи с тем, что на сегодняшний день в бюджете Побединского сельского поселения не достаточно средств и нет дополнительных источников дохода, основной задачей комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на период до 2018 года является повышение надежности и качества функционирования существующих коммунальных систем.

В числе основных целей разработки настоящей Программы следует, в первую очередь, отметить следующие:

-   модернизация и развитие коммунальных систем на территории Побединского сельского поселения;

-   повышение качества и надежности оказываемых потребителям коммунальных услуг;

- энергосбережение и рациональное использование ресурсов.

Реализация мероприятий по основным направлениям предлагаемой Программы позволит решить такие приоритетные задачи развития коммунальной сферы муниципального образования, как обновление материальной базы субъектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и эффективности их функционирования, а также позволит четко обозначить направления структурных преобразований данной сферы экономики и улучшить экологическую обстановку на территории Побединского сельского поселения.

При разработке перечня программных мероприятий за основу были приняты предложения главы Побединского сельского поселения,  руководителей ООО «Водоканал», ООО «Управляющая компания «Успех», ОГСУ «Дом - интернат для престарелых и инвалидов «Лесная дача».

Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Устойчивое функционирование жилищно-коммунального комплекса является одним из условий жизнеобеспечения Побединского сельского поселения.

За последние годы жилищно-коммунальная сфера Российской Федерации в связи с проводимыми реформами претерпела существенные преобразования, при этом изменения произошли и в сфере жилищно-коммунального комплекса Побединского сельского поселения.

В сфере жилищно-коммунального комплекса Шегарского  района полномочия сосредоточены на уровне сельских поселений района.

Недостаточное финансирование жилищно-коммунального комплекса привело к резкому увеличению износа основных фондов. Средний уровень износа инженерных коммуникаций по поселению составляет 50% и характеризуется низкой аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей.

Информация об инженерных сетях Побединского сельского поселения представлена в таблице.

Таблица

Инженерные сети Побединского сельского поселения

| Инженерные сети | Протяженность, км | в т.ч. ветхие |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | км | % |
| Тепловые сети | 1,564 |  |  |
| Водопроводные сети | 1,542 |  |  |
| Канализационные сети | 0,426 |  |  |

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", для населения тарифы утверждаются Советами городских и сельских поселений района индивидуально для каждого поселения.

С 1 января 2006 года уровень оплаты населением за предоставленные коммунальные услуги был доведен до 100% по каждому виду услуг от экономически обоснованных затрат.

Питьевой водой в Побединского сельского поселения обеспечено все население. В п. Победа функционирует система питьевого водоснабжения, которая, обслуживается ООО "Водоканал", ОГСУ «Дом - интернат для престарелых и инвалидов «Лесная дача»;

Общая протяженность водопроводных сетей в поселении составляет 1,542 км. Имеющиеся водопроводные сети не обеспечивают полную потребность в хозяйственном водоснабжении по качеству и количеству воды.

Протяженность канализационных сетей поселения составляет 0,426 км, из них 10 % нуждаются в замене.

Наиболее серьезное внимание необходимо уделить системе тепло-снабжения.

Централизованным отоплением охвачено  жилищного фонда поселения. Протяженность тепловых сетей составляет 1,564  км, физический износ которых составляет %.

В поселении имеется 4 котельные:

- на каменном угле (муниципальные) – 3;

- на каменном угле (ведомственные) – 1.

И обеспечивающих тепловой энергией жилищный фонд, объекты социальной сферы и других потребителей.

Физический износ муниципальных котельных составляет 70%. Удельный расход тепловой энергии на 1 кв.м. отапливаемой площади значительно превышает установленный нормативный.

II. Основные цели и задачи Программы, срок ее реализации

Основной целью программы является создание условий для приведения инженерной инфраструктуры района в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания и улучшение экологической обстановки.

Программа направлена на снижение уровня износа инженерной инфраструктуры, повышение качества предоставления коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение сверхнормативного износа объектов инженерной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-, энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных источников, улучшение экологической ситуации.

Срок реализации программы: 2013-2018 годы.

III. Перечень программных мероприятий

Программа включает в себя  ряд мероприятий, направленных на улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Мероприятия Программы и затраты на их реализацию приведены в приложении к настоящей Программе.

IV. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета поселения, бюджета Шегарского района, областного бюджета.

V. Механизм реализации Программы

Текущее управление Программой осуществляется координатором и главой поселения.

Механизм реализации Программы базируется на принципе достижения целей Программы за счет выполнения вошедших в нее мероприятий.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

VI. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:

-снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры;

-повысить качество предоставления коммунальных услуг;

-улучшить экологическую ситуацию;

-повысить надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения;

-повысить     эффективность     коммунального     обслуживания населения.